MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social:

CNPJ:

E-mail:
Tel.:

Proposta que faz para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO FÍSICA NOS GABINETES DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ. Preço total para a execução do serviço é de R$ _______________, já inclusos todos os custos necessários tais como impostos, taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.

| ITEM | LOCAL | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Gabinete nº 13 | 1.1. Pintura completa: paredes, portas e batentes. Preparação com limpeza, correção de trincas, aplicação de massa corrida, selador e duas demãos de tinta. Área estimada: 54 m². | Serv. | 01 |  |
| 02 | Gabinete nº 21 | 2.1. Pintura completa: paredes, portas e batentes. Preparação com limpeza, correção de trincas, aplicação de massa corrida, selador e duas demãos de tinta. Área estimada: 36m². | Serv. | 01 |  |
|  |  | 2.2. Substituição completa da fiação e tomadas, conforme novo layout. Inclusa remoção da fiação antiga, instalação de novos pontos, testes e certificação. | Serv. | 01 |  |
|  |  | 2.3 Reposicionamento da porta existente e fechamento com alvenaria ou drywall do local atual. Acabamento com massa corrida e pintura. | Serv. | 01 |  |
| 03 | Gabinete nº 04 | 3.1 Pintura completa 54m² + reforma de 22 m de rodapé em madeira (lixar, substituir partes danificadas e repintar). | Serv. | 01 |  |
|  |  | 3.2 Reforma de piso laminado: substituição de réguas danificadas, regularização do contrapiso caso necessário e reinstalação de rodapé. | Serv. | 01 |  |
|  |  | 3.3 Reforma de armários, balcões e nichos fixos, incluindo lubrificação, substituição de trilhos, ajustes de portas/gavetas e troca de miolo de fechadura. | Serv. | 01 |  |
| 04 | Gabinete nº 17. | 4.1 Pintura interna em área aproximada de 15 m². | Serv. | 01 |  |
|  |  | 4.2 Remoção de parede de drywall e descarte de entulhos gerados peça execução do serviço | Serv. | 01 |  |
|  |  | 4.3 Substituição de piso laminado e instalação de rodapé | Serv. | 01 |  |
| 05 | Gabinete nº 06. | 5.1 Pintura interna de área aproximada de 15 m² | Serv. | 01 |  |
|  |  | 5.2 Restauração completa do forro, com reposição das placas removidas, nivelamento e acabamento. | Serv. | 01 |  |

Prazo de validade da proposta:  60 (sessenta) dias.

Declaramos que cumpriremos integralmente as especificações, garantia, condições e prazos descritos no Termo de Referência.

Sumaré,____de___________2026

________________________________________

Assinatura