## Planilha
*Inserir logo da Empresa proponente
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL)
CONTRATANTE: |  | CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ |  | Data da Proposta:
OBJETO: |  | Adequação do Prédio Anexo da Câmara Municipal de Sumaré/SP para devolução do imóvel |  | Dados da Empresa (Razão Social e CNPJ:
LOCAL: |  | Rua Bárbara Blumer, 41 - Jardim Alvorada - Sumaré/SP
|  |  |  | BDI ADOTADO | 28% |  |  |  | 28%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO (R$) | PREÇO C/ BDI 28% | PREÇO TOTAL (R$)
1.0 ENTREGA PRÉDIO ANEXO | [6 empty] | SUBTOTAL R$ | 0
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 106122 | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. | M3 | 12 |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL |  | 0
2.0 |  | PINTURA INTERNA ( CONTEMPLA OS DOIS PRÉDIOS - ESCOLA LEGISLATIVO E PRÉDIO ANEXO )
2.1 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2300 |  | 0 | 0
3.0 |  | Remoção do Sistema de Climatização | [5 empty] | 0
3.1* | Cotação | Mercado | Remoção do sistema de climatizão VRF do Prédio Anexo (Rua Bárbara Blumer, 41), desmobilização de quadro de força (QDC) das evaporadoas e isolação dos alimentadores. | Unidade | 1 |  | 0 | 0
3.2 | Cotação | Mercado | Remoção dos aparelhos de ar condicionado do Prédio da Escola do Legislativo (1 aparelho 12.000 BTU´s e 2 aparelhos 48.000 BTU´s) | Unidade | 1 |  | 0 | 0
3.3 | Cotação | Mercado | Recuperação de forro de gesso ( Placas 10,00 m² ) | VB | 1 |  | 0 | 0
3.4 | SINAPI | 93285 | CAMINHÃO MUNK , COM LANÇA TELESCÓPICA 20M, CAPACIDADE MÁXIMA 3 TON | VB | 1 |  | 0 | 0
4.0 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 0
4.1 | SP OBRAS | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m2 | 300 |  | 0 | 0
* Detalhamento do item na aba 3.1
VALOR TOTAL COM BDI | [7 empty] | 0
Observação 1: No valor total para fornecimento do objeto da presente contratação já estão inclusos todos os custos necessários, tais como, impostos, taxas, tributos, serviços previstos, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da contratação, conforme especificações e quantitativos previstos na tabela acima. A empresa declara que cumpre integralmente as especificações, condições e prazos. Observação 2: somente os campos em amarelo devem ser preenchidos.
Assinatura Responsável da Empresa
DATA: 19/05/2026

## 3.1
Item | Tipo de Equipamento | Capacidade | Modelo | Descrição | Qtde.
1 | Cond. DVM S 220V | 20 HP | AM200JXVAFH/AZ | UNIDADE EXTERNA DVM S 220V QUENTE E FRIO | 1
2 | Cassete 1 Via | 7000 BTU/h | AM007NN1DCH/AZ | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1 VIA | 3
3 | Cassete 1 Via | 9000 BTU/h | AM009NN1DCH/AZ | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1 VIA | 3
4 | Cassete 1 Via | 12000 BTU/h | AM012NN1DCH/AZ | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1 VIA | 3
5 | Cassete 1 Via | - | PC1NUSMAN | PAINER CASSETE 1 VIA | 9
6 | Cassete 1 Via | 18000 BTU/h | AM018NN1DCH/AZ | UNIDADE EVAPORADORA CASSETE 1 VIA | 4
7 | Cassete 1 Via | - | PC1BWSEAN | PAINEL CASSETE 1 VIA (18K E 24K) | 4
8 | Cassete 4 vias | 18000 BTU/h | AM036NN4DCH/AA | UNIDADE EVAPORADORA CST 4 VIAS | 1
9 | Cassete 4 vias | - | PC4NUSKFN | PAINEL CASSETE 4 VIAS | 1

## Planilha1 (hidden)
150 | ELETROCALHA PERFURADA 300 X 100
9 | T DE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 100
3 | CURVA VERTICAL 90º ELETROCALHA PERFURADA 300 X 100
300 | TALA DE EMENDA 100 X 100
2400 | PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA COM PORCA E ARRUELA
45 | BARRA ROSCADA DE 1/4
300 | CHUBADOR 1/4
12 | PERFILADO 19 X 38
3 | CURVA EXTERNA HORIZONTAL 90º ELETROCALHA PERFURADA 300 X 100
60 | SAIDA LATERAL PARA ELETROCALHA 1"
60 | ELETRODUTO 1"
60 | CONDULETE MULTIPLO X 1" COM TAMPA
180 | TAMPAO PARA CONDULETE 1"
185 | CANALETA PLASTICA 100X50
88 | PORTA EQUIPAMENTO
33 | CURVA VERTICAL PARA CANALETA
58 | CURVA INTERNA HORIZONTAL
1 | CURVA EXTERNA HORIZONTAL
37 | SOPORTE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO PARA ENTRADA DE CANALETA

## BDI
MODELO TAXA DE BDI
(Modelo de planilha de composição de BDI)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI |  | Obra:
Local:
Ref.:
| Descrição | Parcial (%) | Total (%)
| 1 - Taxas de Custos Indiretos |  | 4%
| 1.1 - Administração Central | 4%
| 2 - Seguros e Garantias |  | 1%
| 3 - Taxa de Risco do Empreendimento |  | 1%
| 4 - Custos Financeiros |  | 0.75%
5 - Tributos Federais
| 5.1 - PIS | 0.65% | 8.15%
| 5.2 - COFINS | 3.00%
| 5.3 - CPRB | 4.50%
| 6 - Tributo Municipal |  | 5%
| 6.1 - ISS | 5.00%
| 7 - Lucro |  | 8.1%
| PORCENTAGEM TOTAL BDI (%) |  | 28%