ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL À CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ Razão Social: CNPJ: E-mail: Tel.: Proposta que faz para contratação de empresa especializada na manutenção preventiva, corretiva e fornecimento de peças, compatíveis com os purificadores de água já instalados na Câmara Municipal de Sumaré, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Preço total para a execução do serviço: R$ _______________, já inclusos todos os custos necessários tais como impostos, taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação, conforme tabela abaixo: Item; Descrição; Unid.; Qtd.; Valor Un.; Valor Total. 01; Serviço de manutenção preventiva com desmontagem e limpeza, em purificador de água da marca IBBL, modelo FR600. Número estimado de purificadores: 08 incluindo: - Desmontagem; - Limpeza; - Ajuste; - Substituição de peças (quando necessária); - Montagem; - Teste funcional;; Ser.; 36 (A serem usadas ao longo de 3 anos, com uma utilização de 12 manutenções por ano). 02; Serviço de manutenção corretiva, em purificador de água da marca IBBL, modelo FR600. Número estimado de purificadores: 08 Incluindo: - Desmontagem; - Limpeza; - Ajuste; - Substituição de peças (quando necessária); - Montagem; - Teste funcional;; Ser.; 36 (De acordo com a ocorrência de problemas ao longo de 3 anos, com uma utilização de 12 manutenções por ano). 03; Serviço de vistoria periódica que deverá ser realizado em todos os purificadores, para identificação de possíveis vazamentos ou problemas que levem a um mau funcionamento do equipamento, incluindo: - Verificação de vazamento e perfeito fluxo da água; - Verificação da condição de resfriamento; - Substituição de peças quando necessário; - Ajustes; - Teste funcional;; Ser.; 24 (deverão ser realizadas 02 vistorias mensais ao longo de 3 anos, com 08 vistorias por ano). 04; Torneira de água fria, para purificador de água, com a seguinte especificação: - Marca IBBL; - Modelo FR600; - Referência/fabricante: 10350037: IBBL; Un.; 12 (A serem usadas ao longo de 3 anos, com uma utilização de 4 unidades por ano). 05; Torneira de água normal, para purificador de água, com a seguinte especificação: - Marca IBBL; - Modelo FR600; - Referência/fabricante: 10350036: IBBL; Un.; 12 (A serem usadas ao longo de 3 anos, com uma utilização de 4 unidades por ano). 06; Mangueira de silicone, para purificador de água, com a seguinte especificação: - Marca IBBL; - Modelo FR600; - Referência/fabricante: 10250024: IBBL; M; 45 (A serem utilizados ao longo de 3 anos, com uma utilização de 15 m por ano). 07; Cabeçote Filtro, para purificador de água, com a seguinte especificação: - Marca IBBL; - Modelo FR600; - Referência/fabricante: 20810007: IBBL; Un.; 09 (A serem utilizados ao longo de 3 anos, com uma utilização de 3 por ano). 08; Gás Refrigerante Carga, para purificador de água, com a seguinte especificação: - Marca IBBL; - Tipo 134 A - Modelo FR600; - Referência/fabricante: 10350037: IBBL; Un.; 09 (A serem utilizados ao longo de 3 anos, com uma utilização de 3 por ano). 09; Filtro de Gás, para purificador de água, com a seguinte especificação: - Marca IBBL; - Modelo FR600; - Referência/fabricante: 10510004: IBBL; Carga.; 09 (A serem utilizados ao longo de 3 anos, com uma utilização de 3 por ano). 10; Termostato Regulável, para purificador de água, com a seguinte especificação: - Marca IBBL; - Modelo FR600; - Referência/fabricante: 10430006: IBBL; Un.; 09 (A serem utilizados ao longo de 3 anos, com uma utilização de 3 por ano). 11; Evaporador, para purificador de água, com a seguinte especificação: - Marca IBBL; - Modelo FR600; - Referência/fabricante: 30530041: IBBL; Un.; 09 (A serem utilizados ao longo de 3 anos, com uma utilização de 3 por ano). 12; Refil C+3 Filtro Purificador De Água IBBL. Fr600 Original; Un.; 48 (A serem utilizados ao longo de 3 anos, com uma utilização de 16 por ano). Prazo de validade da proposta: 60 dias Declaramos que cumpriremos integralmente as especificações, garantia, condições e prazos descritos no Termo de Referência. Sumaré, ____de___________2024. ____________________________________________ Assinatura.