## Sintético
ORÇAMENTO SINTÉTICO DE SERVIÇOS
| UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ | [5 empty] | CONTRATO N°
| REFORMA: PINTURA INTERNA E EXTERNA | [5 empty] | PROCESSO N°
| LOCAL: TRAVESSA 1º CENTENÁRIO, 32, CENTRO, SUMARÉ - SP CEP 13170-031 | [5 empty] | PRAZO
INICIO
TERMINO
| LOCAL: | TRAVESSA 1º CENTENÁRIO, 32, CENTRO, SUMARÉ - SP CEP 13170-031
ÁREA TOTAL
COM BDI
ITEM | FONTE | DATA BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTD | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI | CUSTO TOTAL SEM BDI | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | TROCA DO TELHADO - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 2024/04 | 10776 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | unid/mês | 3
1.2 | SINAPI | 2024/05 | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | unid/mês | 3
1.3 | SINAPI | 2024/05 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | unid/mês | 3
1.4 | SINAPI | 2024/04 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS ( 2,40X 1,20) | m² | 2.88
1.5 | SINAPI | 2024/193 | 94295 | MESTRE DE OBRA - | mês | 3
1.6 | SINAPI | 2024/193 | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA | mês | 3
1.7 | SINAPI | 2024/193 | 100321 | TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | mês | 3
1.8 | SINAPI | 2024/04 | 00007170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | m² | 200
REMOÇÕES E RETIRADA
1.9 | SINAPI | 2024/04 | 97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 517
1.10 | SINAPI | 2024/04 | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M² | 517
1.11 | SINAPI | 2024/04 | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m | 6000
1.12 | SINAPI | 2024/04 | 104793 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m | 6000
1.13 | SINAPI | 2024/04 | 104794 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m | 2000
1.14 | SINAPI | 2024/04 | 79722 | ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO DE ALVENARIA | und | 25 | [5 empty] | 0
COBERTURA E CALHA
1.15 | SINAPI | 2024/04 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 150
1.16 | SP OBRAS | 2024/04 | E.10.000.092774 | Cabo de aço galvanizado com alma de aço, diâmetro 3/8´ (9,52mm)(MATERIAL) | M | 32.8
1.17 | CPTM | 2024/02 | 04.01.06.100.04 | Inspeção e diagnóstico de linha de vida com emissão de relatório técnico | m | 32.8
1.18 | SINAPI | 2024/05 | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 233
1.19 | SINAPI | 2024/05 | 100777 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 20
1.20 | SP OBRAS | 2024/04 | E.05.000.026702 | Insert maciço com furo inferior para ancoragem, carga de trabalho 3.000 kg; ref. TS24 da Trejor ou equivalente ( MATERIAL) | und | 8
1.21 | SINAPI | 2024/05 | 00007581 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | und | 4
1.22 | SINAPI | 2024/05 | 104751 | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | und | 16
1.23 | SP OBRAS | 2024/04 | 15.03.110 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 5600
1.24 | SINAPI | 2024/04 | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 517
1.25 | SP OBRAS | 2024/04 | 16.13.070 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | m² | 517
1.26 | SP OBRAS | 2024/04 | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | M | 29.7
1.27 | SINAPI | 2024/04 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 150
1.28 | SINAPI | 2024/04 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 101.91
2.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.1 | SINAPI | 2024/04 | 91929 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO. | MT | 4000
2.2 | SINAPI | 2024/4 | 91929 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL. | MT | 4000
2.3 | SINAPI | 2024/04 | 91925 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE. | MT | 4000
2.4 | SINAPI | 2024/04 | 91925 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR BRANCO. | MT | 4000
2.5 | SINAPI | 2024/04 | 91927 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR VERDE. | MT | 4000
2.6 | SINAPI | 2024/04 | 91927 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR PRETO. | MT | 4000
2.7 | SINAPI | 2024/04 | 91927 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AZUL. | MT | 4000
2.8 | SINAPI | 2024/04 | 91927 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C COR AMARELO. | MT | 4000
2.9 | SINAPI | 2024/04 | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | PÇ | 36
2.10 | SINAPI | 2024/04 | 95792 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | PÇ | 12
2.11 | SINAPI | 2024/04 | 1571 | Terminal de compressão Ilhós de 4,00 mm² | pç | 150
2.12 | SINAPI | 2024/04 | 97278 | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | PÇ | 12
2.13 | SIURB | 2024/01 | 54965 | Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ | pç | 50
2.14 | SINAPI | 2024/04 | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | br | 34
2.15 | SP OBRAS | 2024/04 | 38.22.630 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150 mm | m | 156
2.16 | SP OBRAS | 2024/04 | 38.21.320 | ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST. ( SOMENTE A MÃO DE OBRA ) | M | 156
2.17 | SINAPI | 2024/04 | 91931 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | mts | 5760
2.18 | DISJUNTORES
2.19 | SINAPI | 2024/04 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 10 A. | PÇ | 20
2.20 | SINAPI | 2024/04 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 16 A. | PÇ | 20
2.21 | SINAPI | 2024/04 | 93655 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 20 A. | PÇ | 20
2.22 | SINAPI | 2024/04 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 25 A. | PÇ | 20
2.23 | SIURB | 2024/04 | 09.008.083 (E) | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V | PÇ | 7
2.24 | SIURB | 2024/04 | 09.008.085 (E) | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V | PÇ | 7
2.25 | SINAPI | 2024/04 | 2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | PÇ | 4
2.26 | SINAPI | 2024/04 | 2374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | PÇ | 4
AR CONDICIONADO HI-WALL
2.27 | CDHU | 2024/01 | 43.20.130 | CAIXA DE PASSAGEM - 39 X 22 X 6 CM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM ENTRADA DE 2 TUBOS DE 60MM E COM SAÍDA DE DRENO ÚNICO COM TUBO 25MM, COMPLETO. | PÇ | 30
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CAIXAS DE EMBUTIR, ELETRO CALHA
2.28 | SINAPI | 2024/04 | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | MT | 500
2.29 | SINAPI | 2024/04 | 92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | PÇ | 50
0
3 |  |  | PINTURA INTERNA E EXTERNA
3.1 | SIURB | 2024/01 | 03.75.03 (I) | HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | M² | 3250
3.2 | SINAPI | 2024/05 | 84653 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO, UMA DEMAO | M² | 1654
3.3 | SINAPI | 2024/04 | 102223 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 278
3.4 | SINAPI | 2024/04 | 95624 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 1654
3.5 | SINAPI | 2024/04 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1654
3.6 | SINAPI | 2024/04 | 102228 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 215
3.7 | SINAPI | 2024/04 | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 100
3.8 | CPTM | 2024/02 | 02.01.10.400.06 | Pintura com tinta esmalte em rufo, calha e condutor, com uma demão | m | 210 | [5 empty] | 0
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.9 | SIURB | 2024/01 | 17.004.001 (E) | LIMPEZA GERAL FINAL DA OBRA | m² | 517
[5 empty] | TOTAL GERAL SEM BDI R$ |  |  |  | TOTAL GERAL COM BDI R$
Fontes Utilizadas |  |  |  | SINAPI / CDHU 193 / SP 0BRAS/ CPTM SP
Observação: |  |  |  | Os itens: 3.2; 3.5;3.8 ; 3.10; 3.11; 4.13; 4.15 ; 4.16; 5.5 ; 5.6; 6.1; 8.1e 8.8; 9.1 por não há itens correspondentes na fonte Sinapi, foram adotadas outras fontes oficiais.